## Прайс
127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 3,
|  | 2 эт, пом. I, часть ком. 7, каб. 201 |  | Генеральный директор
|  | e-mail: info@ao-sbk.ru |  | АО "СБК"
тел: (495) 783-67-94
сайт: ao-sbk.ru
________________________ Мезин А.Е. |  |  | __________________ Мезин А.Е.
ПРАЙС-ЛИСТ
действителен с 01.12.2021 г.
№ | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм. | Цена (руб)
Оборудование системы "СБК"
1 | МПСБМ | Промышленный компьютер, беспроводной маршрутизатор, включающий в себя функции КСБ | шт | 44200
2 | МДСБ10М | Модуль датчиков. | шт | 23100
3 | УЛСБАМ | Усилитель сигнала линии активный с функцией сетевого моста | шт | 14600
4 | МУСБМ | Модуль диспетчерского управления (6 каналов контроля, 2 канала управления) | шт | 14300
5 | ОДСБМ | Объемный датчик системы безопасности | шт | 13800
6 | ТВСБМ | Датчик измерения температуры | шт | 1100
7 | БМСБМ | Модуль для приема сигналов радиометок | шт | 13000
8 | ППОСБМ | Пульт пожарно-охранный системы безопасности | шт | 10600
9 | ГАСБМ-CH4 | Газоанализатор системы безопасности в сборе с модулем индикации и выносным датчиком CH4 (метан), L= 0,5-2 м, с калибровкой (замена ГАСБ) | шт | 40900
10 | УСРСБМ | Устройство связи речевое | шт | 13000
11 | ТМСБ | Телеметрический модуль (без источника питания и антенны) | шт | 46400
12 | МРСБ-2 | Извещатель охранный точечный магниторезистивный модернизированный | шт | 5300
ДИПЛ-система
1 | МДСБ256М | Модуль датчиков для информационно-питащей линии ДИПЛ. Типоисполнения МДСБ256-х, где х - обозначение диаметра информационно-питающего кабеля | шт | 30700
2 | ДИПЛ-Ключ | Модуль для управления исполнительными устройствами (лампы, сирены и т.п.) с контролем целостности шлейфа знакопеременным импульсным напряжением и оконечным устройством Р10К с источником питания 12В | шт | 7600
2 | ДИПЛ-Адрес | Модуль адресный для подключения неадресных устройств (типа «сухой» контакт) к шине ДИПЛ | шт | 8300
Дополнительные устройства и материалы
1 | ПКСБ | Пульт калибровки | шт | 6200
2 | СБК-Калибр | Устройство групповой калибровки (в компл.) | шт | 28200
3 | СБК-тестер | Устройство для настройки и диагностики СБК оборудования и линии | шт | 27100
4 | ОТ-2/ОТ-3 | Ответвитель тройниковый | шт | 2000
5 | D3/K3/К50 | Терминатор | шт | 400
6 | Р100/P120/Р150/Р10К | Терминатор | шт | 400
7 | Кабель 1 | Кабель для подключения к МУСБ (ВАДШ.685611.001) | шт | 1500
8 | Кабель 2 | Кабель для подключения к МУСБ (ВАДШ.685611.002) | шт | 1600
9 | Кабель USB | Кабель для подключения модема к МПСБ (ВАДШ 685611.003) | шт | 1600
Кронштейны
1 | КР №1 | Кронштейн для крепления МДСБ10М, УЛСБАМ, МУСБМ, ППОСБМ | шт | 400
2 | КР №2 | Кронштейн для крепления ОДСБМ, ГАСБМ | шт | 500
3 | КР №3 | Кронштейн для крепления УСРСБМ | шт | 500
4 | Устройство контроля люка с контактным датчиком (КР№4) | Кронштейн для контроля люка (в комплекте с ИО 102-20Б2М) | шт | 2400
5 | КР №5 | Кронштейн для крепления лотка | шт | 400
6 | КР №6 | Кронштейн под коммутационную коробку SG-TB_15P | шт | 400
7 | КР №7 | Кронштейн для модулей датчиков "СЕНСИС 500" | шт | 1200
8 | КР №8 | Кронштейн для крепления ТВСБМ | шт | 400
9 | КР №9 | Кронштейн для подвесного крепления выносного датчика ГАСБМ | шт | 500
10 | КР №10, КР №13 | Кронштейн для жесткого крепления выносного датчика ГАСБМ | шт | 500
11 | КР №12 | Кронштейн под коммутационную коробку SG-TB_20P | шт | 400
12 | Устройство контроля люка с МРСБ (КР№15) | Кронштейн для контроля люка (в комплекте с МРСБ-2) | шт | 7400
Программное обеспечение
1 | ПО "СБК-менеджер" | Предназначено для организации рабочего места диспетчера системы безопасности коллекторов | шт | 20000
* Цены включают в себя все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ. * Цены не включают в себя расходы по монтажу и транспортировке оборудования.